## Felt
Gruppe | Enhet | Column tekst | Informasjonskilde | Hjelpetekst | Begrunnelse for hvorfor verdier samles inn | Status | CIM parameternavn | CIM kommentar | Datatype | Felttype | Avhengighet | Verdiliste | Kommentar | Valideringskriterier | Obligatorisk? | Obligatorisk ved ufullstending innmelding for kvalitetssikring av eksisterende data? | Avrunding i detaljvisning og rapport | Avrunding i listevisning og ellers | Behov for
[19 empty] | UPN | DAKV | DDP | ITL | DAF | NVE | KSU | GDSD/Regionsentr. | GUN | GUX | GUS
|  | Stasjon |  |  |  | Gjeldende | Bay.Substation.MRID |  | Tekst | Pulldown |  |  | Det skal være mulig å velge mellom alle opprettede stasjoner. | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |  | Ja
|  | Driftsmerking |  |  |  | Gjeldende | Bay.Name | Ligger på IdentifiedObject.Name | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |  | Ja
|  | ID i eget system |  |  |  | Gjeldende | Bay.MRID | Ligger på IdentifiedObject.MRID
| kV | Driftsspenning |  |  |  | Gjeldende | Bay.VoltageLevel.BaseVoltage.NominalVoltage |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 30, ≤ 500 | Ja | Ja |  | Maks en desimal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |  | Ja
|  | Nettnivå |  |  |  | Gjeldende | Bay.Grid | [Fosweb] = [CIM] sentralnett = main regionalnett = regional øvrig = auxiliary øvrig = ficticiousProduction øvrig = industry øvrig = production Ikke gyldig = distribution Se for øvrig kolonne I - "Verdiliste" | Tekst | Pulldown |  | Sentralnett/Regionalnett/Øvrig |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |  | Ja