## Stasjon
Data som presenteres for konsesjonær
Hovedgruppe | Undergruppe | Column text | Informasjonskilde | Hjelpetekst | Begrunnelse for hvorfor verdier samles inn | Status | CIM Mapping | CIM kommentar | Datatype | Felttype | Avhengighet | Verdiliste | Kommentar | Valideringskriterier | Enhet | Obligatorisk? | Obligatorisk ved ufullstending innmelding for kvalitetssikring av eksisterende data? | Column description | Behov for
[19 empty] | UPN | DAV | DDP | DU | ITL | Larm | NVE | KSU
Basisdata |  | Navn på stasjon |  |  |  | Gjeldende | Station.Name | Name arves fra IdentifiedObject | Tekst | Input | [5 empty] | Ja (ved registrering i Fosweb) | Ja (ved registrering i Fosweb) | Se hjelpetekster | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | ID i eget system |  |  |  |  | Station.MRID | Ligger på IdentifiedObject.MRID | UUID | Input |  |  | 100 tegn |  |  | Ja
|  | Type stasjon |  |  |  | Gjeldende | Derived | Utledes fra type(r) understasjon(er) på stasjonen Mulige typer: [CIM] = [Fosweb] power = Kraftstasjon transformer = Transformatorstasjon coupling = Selvstendig Koblinstasjon junction = T-avgrening | Tekst | Pulldown |  | Kraftstasjon// Transformatorstasjon// Selvstendig koblingstasjon/T-avgrening | Alle kombinasjoner av kraftstasjon, transformatorstasjon og selvstendig koblingsstasjon skal være mulige. T-avgrening skal ikke kunne kombineres med øvrige alternativer. |  |  | Ja (ved registrering i Fosweb) | Ja (ved registrering i Fosweb) | Se hjelpetekster | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Tilknyttet nettnivå (Obs! Les hjelpetekst nøye.) |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]Station.IsConnectedToMainGrid [NEK.no]Station.IsConnectedToRegionalGrid [NEK.no]Station.IsConnectedToDistributionGrid [NEK.no]Station.IsConnectedToProductionGrid [NEK.no]Station.IsConnectedToAuxiliaryGrid [NEK.no]Station.IsConnectedToFictitiousProductionGrid [NEK.no]Station.IsConnectedToIndustryGrid | Kan velge flere nettnivå for stasjonen. Verdier: True/False/NULL (False brukes kun når man skal fjerne et nettnivå fra stasjonen). Alle nettnivåer bortsett fra distribusjon kan utledes fra felt. IsConnectedToMainGrid: Sentralnett IsConnectedToRegionalGrid: Regionalnett IsConnectedToDistributionGrid: Distribusjonsnett IsConnectedToProductionGrid: Øvrig IsConnectedToAuxiliaryGrid: Øvrig IsConnectedToFictitiousProductionGrid: Øvrig IsConnectedToIndustryGrid: Øvrig Hvis stasjonen er koblet til distribusjonsnettet skal dette angis på Station-objektet. | Boolean (pr type nettnivå) | Check-box |  | Sentralnett/Regionalnett/Distribusjonsnett/Øvrig | Et eller flere (alle) alternativer skal være mulige. |  |  | Ja (ved registrering i Fosweb) | Ja (ved registrering i Fosweb) | Se hjelpetekster | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Ikrafttredelsesdato |  |  |  | Gjeldende | N/A | Settes til dagens dato ved mottak i Autofos | Dato | Input | [5 empty] | Ja
Data for kraftstasjon |  | ID i eget system |  |  |  |  | Substation.MRID | Ligger på IdentifiedObject.MRID | UUID | Input |  |  | 100 tegn |  |  | Ja
|  | Type understasjon |  |  |  |  | [NEK.no]Substation.Kind | Skal være lik "power" | [7 empty] | Ja (ved registrering i Autofos) | Ja (ved registrering i Autofos)
| Tilhørighet | Navn på stasjon |  |  |  | Gjeldende | Substation.Name | Påkrevd når det ikke sendes med Station | [7 empty] | Ja (ved registrering i Autofos) | Ja (ved registrering i Autofos) |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Tilknyttet nettnivå |  |  |  | Gjeldende | Substation.Bays[n].Grid | Påkrevd minst en Bay med angitt Grid når det ikke sendes med Station | [7 empty] | Ja (ved registrering i Autofos) | Ja (ved registrering i Autofos) |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| Lokalisering | Breddegrad |  |  |  | Gjeldende | Substation.Location.PositionPoints[0].YPosition | Må bruke WGS84 standarden | Tall | Input | Kraftstasjon |  |  | ≥ 50, ≤ 72 | desimalgrader | Ja | Ja | Se hjelpetekster | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Lengdegrad |  |  |  | Gjeldende | Substation.Location.PositionPoints[0].XPosition |  | Tall | Input | Kraftstasjon |  |  | ≥ 3, ≤ 32 | desimalgrader | Ja | Ja | Se hjelpetekster | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Høyde over havet |  |  |  | Gjeldende | Substation.Location.PositionPoints[0].ZPosition |  | Tall | Input | Kraftstasjon |  |  | ≥ -50, ≤ 2500 | m | Nei |  | Se hjelpetekster | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Fylke |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]Location.County | Hvis postition blir gitt, så beregnes dette, og trenger ikke å oppgis ved innrapportering. Ved eksport så inkluderes denne informasjonen. | Tekst | Avledet | Kraftstasjon |  | Fylke avledes av den angitte posisjonen og kan ikke editeres. |  |  | NA |  | Se hjelpetekster | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja
|  | Kommune |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]Location.Municipality |  | Tekst | Avledet | Kraftstasjon |  | Kommune avledes av den angitte posisjonen og kan ikke editeres. |  |  | NA |  | Se hjelpetekster | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja
| Ansvar | Konsesjonær |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]Substation.Concessionaire.Name | PowerSystemResource er koblet til Concessionaire | Tekst | Input | Kraftstasjon |  |  |  |  | Ja |  | Se hjelpetekster | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Eier |  |  |  | Gjeldende | Substation.Assets[0].Ownerships[n].AssetOwner.Organisation.OrganisationCode | Ligger på Asset for alle. | Tekst | Input | Kraftstasjon |  |  |  |  | Ja |  | Se hjelpetekster | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei
|  | Eierandel |  |  |  | Gjeldende | Substation.Assets[0].Ownerships[n].Share.Value |  | Tall | Input | Kraftstasjon |  |  | > 0, ≤ 100 |  | Ja |  | Se hjelpetekster | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei
| Øvrig informasjon | Byggeår |  |  |  | Gjeldende | Substation.Assets[0].LifecycleDate.ManufacturedDate |  | Heltall | Pulldown | Kraftstasjon |  |  | ≥ 1900, ≤ 2050 |  | Ja |  | Se hjelpetekster | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja | Ja
|  | Ikrafttredelsesdato |  |  |  | Gjeldende | Substation.Assets[0].AssetDeployment.DeploymentDate.InServiceDate |  | Dato | Input | [5 empty] | Ja
|  | Tilgjengelig vintereffekt |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]Substation.TotalWinterP |  | Tall | Input | Kraftstasjon |  |  | ≥ 0, ≤ 1500 | MW | Ja | Ja | Se hjelpetekster | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja | Ja
|  | Beredskapsklasse |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]Substation.EmergencyClass | notClassified = Ikke klassifisert class1 = Klasse 1 class2 = Klasse 2 class3 = Klasse 3 other = Brukes ikke | Tekst | Pulldown | Kraftstasjon | Ikke klassifisert/Klasse 1/Klasse 2/Klasse 3 | Et alternativ skal være mulig. |  |  | Ja | Ja | Se hjelpetekster | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja | Nei
|  | Evne til oppstart på spenningsløst nett (fra mørk stasjon) |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]Substation.BlackStartEnable |  | Boolean | Check-box (Ja/Nei) | Kraftstasjon | Ja/Nei |  |  |  | Ja | Ja | Se hjelpetekster | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Ja | Nei
|  | Tilknytningspunkt i regional-/sentralnettet |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]Substation.SupplyingStation.MRID |  | Tekst | Pulldown | Kraftstasjon + Ikke regionalnett/sentralnett | Alle stasjoner som er tilknyttet regionalnettet eller sentralnettet og som er definert som transformatorstasjoner, koblingsstasjoner og/eller T-avgreninger |  |  |  | Ja | Ja, hvis Kraftstasjonen kun er tilknyttet Distribusjonsnettet | Se hjelpetekster | Ja | Nei | Ja | Nei | Ja | Ja | Nei | Ja
Data for transformatorstasjon |  | ID i eget system |  |  |  |  | Substation.MRID | Ligger på IdentifiedObject.MRID | UUID | Input |  |  | 100 tegn |  |  | Ja
|  | Type understasjon |  |  |  |  | [NEK.no]Substation.Kind | Skal være lik "transformer" | [7 empty] | Ja (ved registrering i Autofos) | Ja (ved registrering i Autofos)
| Tilhørighet | Navn på stasjon |  |  |  | Gjeldende | Som for kraftstasjon | Som for kraftstasjon | [7 empty] | Ja (ved registrering i Autofos) | Ja (ved registrering i Autofos) |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Tilknyttet nettnivå |  |  |  | Gjeldende | [9 empty] | Ja (ved registrering i Autofos) | Ja (ved registrering i Autofos) |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| Lokalisering | Breddegrad |  |  |  | Gjeldende | Som for kraftstasjon | Som for kraftstasjon | Tall | Input | Transformatorstasjon |  |  | ≥ 50, ≤ 72 | desimalgrader | Ja | Ja | Se hjelpetekster | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Lengdegrad |  |  |  | Gjeldende |  |  | Tall | Input | Transformatorstasjon |  |  | ≥ 3, ≤ 32 | desimalgrader | Ja | Ja | Se hjelpetekster | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Høyde over havet |  |  |  | Gjeldende |  |  | Tall | Input | Transformatorstasjon |  |  | ≥ -50, ≤ 2500 | m | Nei |  | Se hjelpetekster | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Fylke |  |  |  | Gjeldende |  |  | Tekst | Avledet | Transformatorstasjon |  | Fylke avledes av den angitte posisjonen og kan ikke editeres. |  |  | NA |  | Se hjelpetekster | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja
|  | Kommune |  |  |  | Gjeldende |  |  | Tekst | Avledet | Transformatorstasjon |  | Kommune avledes av den angitte posisjonen og kan ikke editeres. |  |  | NA |  | Se hjelpetekster | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja
| Ansvar | Konsesjonær |  |  |  | Gjeldende |  |  | Tekst | Input | Transformatorstasjon |  |  |  |  | Ja |  | Se hjelpetekster | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| Øvrig informasjon | Byggeår |  |  |  | Gjeldende |  |  | Heltall | Pulldown | Transformatorstasjon |  |  | ≥ 1900, ≤ 2050 |  | Ja |  | Se hjelpetekster | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja | Ja
|  | Ikrafttredelsesdato |  |  |  | Gjeldende
|  | Beredskapsklasse |  |  |  | Gjeldende |  |  | Tekst | Pulldown | Transformatorstasjon | Ikke klassifisert/Klasse 1/Klasse 2/Klasse 3 | Et alternativ skal være mulig. |  |  | Ja | Ja | Se hjelpetekster | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja | Nei
Data for selvstendig koblingsstasjon |  | ID i eget system |  |  |  |  | Substation.MRID | Ligger på IdentifiedObject.MRID | UUID | Input |  |  | 100 tegn |  |  | Ja
|  | Type understasjon |  |  |  |  | [NEK.no]Substation.Kind | Skal være lik "coupling" | [7 empty] | Ja (ved registrering i Autofos) | Ja (ved registrering i Autofos)
| Tilhørighet | Navn på stasjon |  |  |  | Gjeldende | Som for kraftstasjon | Som for kraftstasjon | [7 empty] | Ja (ved registrering i Autofos) | Ja (ved registrering i Autofos) |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Tilknyttet nettnivå |  |  |  | Gjeldende | [9 empty] | Ja (ved registrering i Autofos) | Ja (ved registrering i Autofos) |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| Lokalisering | Breddegrad |  |  |  | Gjeldende | Som for kraftstasjon | Som for kraftstasjon | Tall | Input | Selvstendig koblingsstasjon |  |  | ≥ 50, ≤ 72 | desimalgrader | Ja | Ja | Se hjelpetekster | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Lengdegrad |  |  |  | Gjeldende |  |  | Tall | Input | Selvstendig koblingsstasjon |  |  | ≥ 3, ≤ 32 | desimalgrader | Ja | Ja | Se hjelpetekster | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Høyde over havet | [6 empty] | Tall | Input | Selvstendig koblingsstasjon |  |  | ≥ -50, ≤ 2500 | m | Nei |  | Se hjelpetekster | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Fylke |  |  |  | Gjeldende |  |  | Tekst | Avledet | Selvstendig koblingsstasjon |  | Fylke avledes av den angitte posisjonen og kan ikke editeres. |  |  | NA |  | Se hjelpetekster | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja
|  | Kommune |  |  |  | Gjeldende |  |  | Tekst | Avledet | Selvstendig koblingsstasjon |  | Kommune avledes av den angitte posisjonen og kan ikke editeres. |  |  | NA |  | Se hjelpetekster | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja
| Ansvar | Konsesjonær |  |  |  | Gjeldende |  |  | Tekst | Input | Selvstendig koblingsstasjon |  |  |  |  | Ja |  | Se hjelpetekster | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| Øvrig informasjon | Byggeår |  |  |  | Gjeldende |  |  | Heltall | Pulldown | Selvstendig koblingsstasjon |  |  | ≥ 1900, ≤ 2050 |  | Ja |  | Se hjelpetekster | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja | Ja
|  | Ikrafttredelsesdato |  |  |  | Gjeldende
|  | Beredskapsklasse |  |  |  | Gjeldende |  |  | Pulldown | Pulldown | Selvstendig koblingsstasjon | Ikke klassifisert/Klasse 1/Klasse 2/Klasse 3 | Et alternativ skal være mulig. |  |  | Ja | Ja | Se hjelpetekster | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja | Nei
Data for T-avgrening |  | ID i eget system |  |  |  |  | Substation.MRID | Ligger på IdentifiedObject.MRID | UUID | Input |  |  | 100 tegn |  |  | Ja
|  | Type understasjon |  |  |  |  | [NEK.no]Substation.Kind | Skal være lik "junction" | [7 empty] | Ja (ved registrering i Autofos) | Ja (ved registrering i Autofos)
| Tilhørighet | Navn på stasjon |  |  |  | Gjeldende | Som for kraftstasjon | Som for kraftstasjon | [7 empty] | Ja (ved registrering i Autofos) | Ja (ved registrering i Autofos) |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Tilknyttet nettnivå |  |  |  | Gjeldende | [9 empty] | Ja (ved registrering i Autofos) | Ja (ved registrering i Autofos) |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| Lokalisering | Breddegrad |  |  |  | Gjeldende | Som for kraftstasjon | Som for kraftstasjon | Tall | Input | T-avgrening |  |  | ≥ 50, ≤ 72 | desimalgrader | Ja | Ja | Se hjelpetekster | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Lengdegrad |  |  |  | Gjeldende |  |  | Tall | Input | T-avgrening |  |  | ≥ 3, ≤ 32 | desimalgrader | Ja | Ja | Se hjelpetekster | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Høyde over havet | [6 empty] | Tall | Input | T-avgrening |  |  | ≥ -50, ≤ 2500 | m | Nei |  | Se hjelpetekster | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Fylke |  |  |  | Gjeldende |  |  | Tekst | Avledet | T-avgrening |  | Fylke avledes av den angitte posisjonen og kan ikke editeres. |  |  | NA |  | Se hjelpetekster | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja
|  | Kommune |  |  |  | Gjeldende |  |  | Tekst | Avledet | T-avgrening |  | Kommune avledes av den angitte posisjonen og kan ikke editeres. |  |  | NA |  | Se hjelpetekster | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja
| Ansvar | Konsesjonær |  |  |  | Gjeldende |  |  | Tekst | Input | T-avgrening |  |  |  |  | Ja |  | Se hjelpetekster | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| Øvrig informasjon | Byggeår |  |  |  | Gjeldende |  |  | Heltall | Pulldown | T-avgrening |  |  | ≥ 1900, ≤ 2050 |  | Ja |  | Se hjelpetekster | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja | Ja
|  | Ikrafttredelsesdato |  |  |  | Gjeldende
|  | Beredskapsklasse |  |  |  | Gjeldende |  |  | Pulldown | Pulldown | T-avgrening | Ikke klassifisert/Klasse 1/Klasse 2/Klasse 3 | Et alternativ skal være mulig. |  |  | Ja | Ja | Se hjelpetekster | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja | Nei
Dokumentasjon |  | Enlinjeskjema | [8 empty] | Kraftstasjon/Transformatorstasjon/Selvstendig koblingsstasjon |  | Bemerk vedlegget skal nås for visning fra stasjon. |  |  | Ja | Ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
[6 empty] | Gjeldende |  |  | Filtype | Filtype | T-avgrening |  |  |  |  | Nei |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Vern- og reléplan(er) |  |  |  | Gjeldende for alle produksjonsanlegg og nettanlegg som er tilknyttet transmisjonsnettet |  |  | Filtype | Filtype | Kraftstasjon |  | Bemerk vedlegget skal nås for visning fra stasjon. |  |  | Ja, for alle andre konsesjonærer enn Statnett. | Ja, hvis type understasjon = Kraftstasjon |  | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
[11 empty] | Transformatorstasjon/Selvstendig koblingsstasjon+Sentralnett | [5 empty] | Ja, hvis type understasjon = Transformatorstasjon eller Selvstendig koblingsstasjon og har Sentralnett som tilknyttet nettnivå |  | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Filtype | Filtype | T-avgrening |  |  |  |  | Nei |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | GIS-fil | [6 empty] | Filtype | Filtype | Kraftstasjon/Transformatorstasjon/Selvstendig koblingsstasjon/T-avgrening |  | Bemerk vedlegget skal nås for visning fra stasjon. |  |  | Nei |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Annet | [6 empty] | Filtype | Filtype | Kraftstasjon/Transformatorstasjon/Selvstendig koblingsstasjon/T-avgrening |  | Bemerk vedlegget skal nås for visning fra stasjon. |  |  | Nei |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Data som vi kompletterer med (avleder) senere (ennå ikke bestemt om den vil vises for konsesjonær)
|  | Organisasjonsnummer konsesjonær | [7 empty] | Avledet |  |  | Avledes og overføres til NVE. |  |  | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei
|  | Status (idrift) | [7 empty] | Avledet |  |  | Avledes fra det at konsesjonær oppretter eller sletter en stasjon i Fosweb. |  |  | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei
|  | Antall aggregater i stasjon | [6 empty] | Heltall | Avledet | Kraftstasjon |  | Opptelling av de aggregater som kobles til stasjonen. |  |  | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei
|  | Total ytelse hos aggregater i stasjon | [6 empty] | Tall | Avledet | Kraftstasjon |  | Opptelling av ytelse hos aggregater som kobles til stasjon. |  | MVA | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei
|  | Total merkeeffekt hos aggregater i stasjon | [6 empty] | Tall | Avledet | Kraftstasjon |  | Opptelling av merkeeffekt hos aggregater som kobles til stasjon. |  | MW | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei
|  | Antall transformatorer i stasjon | [6 empty] | Heltall | Avledet | Tranformatorstasjon |  | Opptelling av de transformatorer som kobles til stasjonen. Generatortransformatorer inkluderes ikke. |  |  | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei
|  | Total ytelse hos transformatorer i stasjon | [6 empty] | Tall | Avledet | Tranformatorstasjon |  | Opptelling av ytelse hos tranformatorer som kobles til stasjon. Generatortransformatorer inkluderes ikke. |  | MVA | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei
|  | Middelproduksjon per år | [6 empty] | Tall | Avledet | Kraftstasjon |  | Ved en senere tidspunkt (når systemene tilpassets for Elhub) bør dataen overføres fra et annet av systemansvarliges systemer (nettavregnings system). Enten presenteres dataen da kun i KSU-tilpasset visning eller alternativt presenteres den som et ikke editerbart felt i visnings-/endringsmodus i Fosweb også. |  | GWh | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja
|  | Konsesjon gitt dato | [7 empty] | Avledet |  |  | Vi ser på om dette kan avledes fra NVEs konsesjonsregister |  |  | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei
|  | Konsesjon utløper dato | [7 empty] | Avledet |  |  | Vi ser på om dette kan avledes fra NVEs konsesjonsregister |  |  | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei
Note on H23: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Noter at vi bruker den nye klassen DeploymentDate.

## Listevising
Listevisning på overordnet stasjonsnivå
Kolonne | Kommentar
Stasjon (Kommune, Fylke) | Navnet på stasjonen med kommune og fylke i parentes etterpå.
Type stasjon | Visning av alle alternativene (ved avhukning?) som er aktuelle?
Tilknyttet nettnivå | Visning av alle alternativene (ved avhukning?) som er aktuelle?
Driftsspenning | Høyeste driftsspening i stasjon (info ved mouseover).
Endring | Endring på den overordnete stasjonsinformasjonen (info ved mouseover).
Endret av | Informasjon om hvem som har endret på stasjonsnivå (info ved mouseover).
Status | Status på den overordnete stasjonsinformasjonen (info ved mouseover).
Listevisning på stasjonstypenivå
Kolonne | Kommentar
Stasjon (Navn)
Type stasjon
Konsesjonær
Kommune
Fylke
Byggeår
Endring
Endret av
Status
Meldinger
…Endre konsesjonær