## Oversikt hovedinnmatinger
Hoved-innmating nr | Oversikt over hovedinnmatinger [Navn] | Type hovedinnmating (ledning, stasjon, samleskinne, kraft-transformator, feltavgang, annet) | Spennings-nivå [kV] | Last ved tung-last [MW] | Tilgrensende konsesjonær [Navn]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
…
| Referansedato for tunglast [dd.mm.yyyy] | Time i døgnet [1-24]
Kontaktinformasjon for konsesjonær
Telefonummer til driftssentral eller vakt:
Epostadresse til driftssentral eller vakt:
Note on D3: Mulig å angi flere spenningsnivå for en hovedinnmating (ref. f.eks. trafostasjon med flere spenningsnivåer eller treviklingstrafo)
Note on E3: Konsesjonær står fritt til å velge hvilken referansedato og tilhørende time som skal benyttes for hovedinnmatingene. Samme referansedato og time skal legges til grunn for alle hovedinnmatingene.
Note on F3: Spesifiser tilgrensende konsesjonær for hovedinnmatingen

## GOP Nettkollaps A1
Generell informasjon og forutsetninger for nettkollaps - Alternativ 1
Alternativ 1 benyttes av konsesjonærer hvis gjenopprettingsplan ikke forutsetter opprettelse av asynkrondrifter ("øydrifter") ved bruk av kraftverk. Dvs. gjenoppretting forutsetter ikke bruk av asynkron nettdrift der kraftverk tilknyttet separatområdet forsyner sluttbrukere som er tilknyttet nettanleggene.
Brukerveiledning: | Brukerveiledning
Hendelse: | Nettkollaps
Definisjon nettkollaps: | Nettkollaps i transmisjonsnett, regionalnett, distribusjonsnett. Nettkollapsen kan være forårsaket av hendelser som effektbrist i transmisjonsnettet, ekstremvær, annet.
Systemansvarlige sine forutsetninger mht. nettkollaps: | - Normalt, intakt, driftsbilde mht. delingspunkter og innmating av produksjon - Nettkollaps inntreffer i tunglast innenfor normal arbeidstid - Normal beredskap er tilgjengelig - Samband og støtteverktøy (SCADA-system, etc) er tilgjengelig
Konsesjonær sine øvrige forutsetninger mht. nettkollaps:
Øvrige forutsetninger mht. driftsbilde i forkant av nettkollaps |  | Kommentar
Samlet lastuttak [MW]
Samlet produksjon/innmating [MW]
Tilknyttede konsesjonærer
Annet
Gjenopprettingsplan for nettkollaps - Alternativ 1
I tekstboksen for gjenopprettingsplanen for nettkollaps nedenfor skal konsesjonær beskrive: - Tiltak som iverksettes for å gjennopprette forsyning (nødstrømsforsyning (batteri, aggregat), UPS, annet), hvor tiltak iverksettes, tilhørende tidslinje - Samlet last som får gjenopprettet forsyning [MW] - Annet
Gjenopprettingsplan:

## GOP Nettkollaps A2
Generell informasjon og forutsetninger for nettkollaps - Alternativ 2
Alternativ 2 benyttes av konsesjonærer hvis gjenopprettingsplan forutsetter opprettelse av asynkrondrifter ("øydrifter") ved bruk av kraftverk. Dvs. gjenoppretting forutsetter bruk at asynkrone nettdrifter der kraftverk tilknyttet separatområdet forsyner sluttbrukere som er tilknyttet nettanleggene.
Brukerveiledning: | Brukerveiledning
Hendelse: | Nettkollaps
Definisjon nettkollaps: | Nettkollaps i transmisjonsnett, regionalnett, distribusjonsnett. Nettkollapsen kan være forårsaket av hendelser som effektbrist i transmisjonsnettet, ekstremvær, annet.
Systemansvarlige sine forutsetninger mht. nettkollaps: | - Normalt, intakt, driftsbilde mht. delingspunkter og innmating av produksjon - Nettkollaps inntreffer i tunglast innenfor normal arbeidstid - Normal beredskap er tilgjengelig - Samband og støtteverktøy (SCADA-system, etc) er tilgjengelig
Konsesjonær sine øvrige forutsetninger mht. nettkollaps:
Øvrige forutsetninger mht. driftsbilde i forkant av utfall |  | Kommentar
Samlet lastuttak [MW]
Samlet produksjon/innmating [MW]
Tilknyttede konsesjonærer
Annet
Gjenopprettingsplaner for nettkollaps - Alternativ 2
Alternativ 2 benyttes av konsesjonærer hvis gjenopprettingsplan forutsetter opprettelse av asynkrondrifter ("øydrifter") ved bruk av kraftverk. Dvs. asynkrondrifter der kraftverk tilknyttet separatområdet forsyner sluttbrukere som er tilknyttet nettanleggene.
NB - Skravert område (rad 30 - 57, kolonne A - F) nedenfor markerer området for 1 gjenopprettingsplan for 1 separatområde. Konsesjonær må kopiere skravert område (rad 30 - 57, kolonne A - F) og lime inn dette nedenfor i regnearket iht. antall separatområder som det skal lages gjenopprettingsplaner for. Dvs. at dersom en konsesjonær legger til grunn 5 separatområder for gjenoppretting etter nettkollaps, så må konsesjonær kopiere det skraverte området og lime det inn suksessivt nedover i regnearket slik at konsesjonær til slutt har oppsettet til 5 gjenopprettingsplaner i denne arkfanen i regnearket. Deretter kan konsesjonær begynne å registrere informasjonen for de enkelte gjenopprettingsplanene.
Gjenopprettingsplan for separatområde |  |  | Navn på separatområde
Tiltak nr | Tiltak for opprettelse av hvert separatområde - Beskrivelse | Stasjoner (kraft/trafo/kobling) hvor tiltak finner sted | Tid [minutter] | Annen konsesjonær ansvarlig for utførelse av tiltak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
…
| Karakteristika for separatområdet | Kommentar
Angi kraftverk som kjører frekvens
Angi øvrige kraftverk med innmating i området
Tilgjengelig produksjonskapasitet i separatområdet
Sum last med gjenopprettet forsyning [MW]
Mulig å forsyne tilgrensende konsesjonærer fra separatområdet?
Hvis ja, hvilke konsesjonærer
Hvis Ja, fra hvilke stasjoner.
Hvis Ja, hvor mye effektkapasitet er tilgjengelig
Fjernovervåking av separatområde mht. frekvens, spenning, lastflyt fra driftsentral?
Konsesjonær skal fylle ut tabellen nedenfor
| Oppsummert status for gjenopprettingsplaner: | Kommentar
Antall separatområder
Samlet last med gjenopprettet forsyning [MW]
Note on B28: En konsesjonær som har 10 hovedinnmatinger, må kopiere malen og lime den inn 9 ganger nedover i regnearket. Dette må gjøres før konsesjonæren begynner å utarbeide gjenopprettingsplanen
Note on D31: Navn/identifikator for separatområde
Note on C33: Beskrivelse av tiltak som iverksettes kronologisk for å etablere separatområde (asynkron "øydrift") for å gjenopprette forsyning til sluttbrukere
Note on E33: Tid fra utfallet inntraff (t=0) til tiltaket er utført
Note on F33: Dersom et tiltak må utføres av en annen konsesjonær, skal dette spesifiseres i denne kolonnen ved å spesifisere navn på annen konsesjonær
Note on B49: For elvekraftverk: 30 årsmiddel legges til grunn

## GOP Utfall hovedinnmating
Generell informasjon og forutsetninger for enkeltvis utfall av hovedinnmatinger
Veiledning: |  | Brukerveiledning
Hendelse: |  | Utfall av hovedinnmating
Definisjon hovedinn-mating: |  | Med hovedinnmatinger menes de utvekslingspunkt/tilknytningspunkt som en konsesjonær har mot tilgrensende nettkonsesjonærer i overliggende nett og på samme nettnivå (eksempelvis stasjon, ledning, feltavgang, etc.).
Systemansvarlige sine forutsetninger mht. utfall av hovedinnmating: |  | - Normalt, intakt, driftsbilde mht. delingspunkter og innmating av produksjon - Utfall av hovedinnmating inntreffer i tunglast innenfor normal arbeidstid - Normal beredskap er tilgjengelig - Samband og støtteverktøy (SCADA-system, etc) er tilgjengelig
Konsesjonær sine øvrige forutsetninger mht. utfall av hovedinnmating:
Gjenopprettingsplaner for enkeltvis utfall av hovedinnmatinger
NB - Skravert område (rad 20 - 44, kolonne A - I) nedenfor markerer området for 1 gjenopprettingsplan for 1 hovedinnmating. Konsesjonær må kopiere skravert område (rad 20 - 44, kolonne A - I) og lime inn dette nedenfor i regnearket iht. antall hovedinnmatinger som det skal lages gjenopprettingsplaner for. Dvs. at dersom en konsesjonær har 10 hovedinnmatinger, så må konsesjonær kopiere det skraverte området og lime det inn suksessivt nedover i regnearket slik at konsesjonær til slutt har oppsettet til 10 gjenopprettingsplaner i denne arkfanen i regnearket. Deretter kan konsesjonær begynne å registrere informasjonen for de enkelte gjenopprettingsplanene.
Gjenopprettingsplan for hovedinnmating:
Navn på Hovedinnmating:
Nr:
Type hovedinnmating:
Spenningsnivå [kV]:
Last ved tung-last [MW]:
Tiltak nr | Tiltak for å gjenopprette normal drift av egne anlegg ved utfall av hovedinnmating |  | Stasjoner (kraft/trafo/kobling) hvor tiltak finner sted | Tid [minutter] | Gjenopp-rettet last [MW] | Annen konsesjonær ansvarlig utførelse av tiltak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
…
Angi konsekvensnivå mht. avbrudd i forsyning til sluttbrukere [1-4]: |  |  | Nivå 4 - Ikke monentan reserve, ingen sluttbrukere får gjenopprettet forsyning etter omkoblinger i nettet.
Forventet tid for gjenoppretting av forsyning [minutter ]:
Estimert utkoblet last (forbruk) hvis ikke alle sluttbrukere får gjenopprettet forsyning etter omkoblinger i nettet [MW]
Note on B17: En konsesjonær som har 10 hovedinnmatinger, må kopiere malen og lime den inn 9 ganger nedover i regnearket. Dette må gjøres før konsesjonæren begynner å utarbeide gjenopprettingsplanen
Note on B23: F.eks. navn på stasjon, ledning
Note on B24: Hovedinnmatingene nummeres fortløpende av konsesjonær. En konsesjonær som har 10 hovedinnmatinger, skal nummerere disse fortløpende fra 1 - 10.
Note on B26: Dersom konsesjonær har uttak fra ulike spenningsnivå i en stasjon, spesifiseres de ulike spenningsnivåene, adskilt med komme (f.eks 66, 132)
Note on F29: Tid fra utfallet av hovedinnmating inntraff (t=0) til tiltaket er utført
Note on G29: Evt. volum av last som får gjenopprettet forsyning som følge av tiltaket.
Note on H29: Dersom tiltaket må utføres av en annen konsesjonær, skal dette spesifiseres i denne kolonnen ved å spesifisere navn på annen konsesjonær
Note on B41: Drop down meny med beskrivelse av de enkelte konsekvensnivå, hvor konsesjonær kan velge angitt konsekvensnivå.
Note on B42: Ref. Konsekvensnivå 2 -3, og de sluttbrukere som har fått gjenopprettet forsyning. Settes default til 0 for konsekvensnivå 1.
Note on B43: Settes default lik 0 for konsekvensnivå 1 og 2

## Hjelpedata (hidden)
Dette arket kan skjules for konsesjonær
Angi konsekvensnivå mht. avbrudd i forsyning til sluttbrukere [1-4]: | Forventet tid for gjenoppretting av forsyning [minutter ]:
Nivå 1 - Momentan reserve ved utfall av innmating. Sluttbrukere erfarer ikke utfall (masket drift) | 0 | 0
Nivå 2 - Ikke momentan reserve, men alle sluttbrukere får gjenopprettet forsyning etter omkoblinger i nettet. |  | 0
Nivå 3 - Ikke momentan reserve, ikke alle sluttbrukere får gjenopprettet forsyning etter omkoblinger i nettet.
Nivå 4 - Ikke monentan reserve, ingen sluttbrukere får gjenopprettet forsyning etter omkoblinger i nettet.