## Oversikt hovedinnmatinger
Hoved-innmating nr | Oversikt over hovedinnmatinger [Navn] | Type hovedinnmating (ledning, stasjon, samleskinne, kraft-transformator, feltavgang, annet) | Spennings-nivå [kV] | Last ved tung-last [MW] | Tilgrensende konsesjonær [Navn]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
…
| Referansedato for tunglast [dd.mm.yyyy] | Time i døgnet [1-24]
Kontaktinformasjon for konsesjonær
Telefonummer til driftssentral eller vakt:
Epostadresse til driftssentral eller vakt:
Note on D3: Mulig å angi flere spenningsnivå for en hovedinnmating (ref. f.eks. trafostasjon med flere spenningsnivåer eller treviklingstrafo)
Note on E3: Konsesjonær står fritt til å velge hvilken referansedato og tilhørende time som skal benyttes for hovedinnmatingene. Samme referansedato og time skal legges til grunn for alle hovedinnmatingene. For hovedinnmatinger som forsyner nett med masket drift, må konsesjonær forutsette en lastfordeling mellom hovedinnmatingene basert på et naturlig delingspunkt i det maskede nettet (f.eks. delingspunkt iht. seksjoneringsplan for jordfeil i spolekompenserte regionalnett)
Note on F3: Spesifiser tilgrensende konsesjonær for hovedinnmatingen

## TUF plan - Driftsforstyrrelse
Beskrivelse: TUF-planen for hver hovedinnmating nedenfor skal beskrive tiltakene og objektene for rask utkobling grunnet lokal kritisk effektbrist som følge av driftsforstyrrelse. TUF-plan for hver hovedinnmatingskal være prioritert og angi hvordan konsesjonæren ved hjelp av få koblinger kan få ut 100 % av maksimal last til egne sluttbrukere på svært kort tid (lastuttak til tilknyttede konsesjonærer skal ikke inngå i TUF-planen). Eventuelle lastobjekter som planmessig blir automatisk utkoblet grunnet systemvernet belastningsfrakobling (BFK) skal inngå og angis i oversikten. TUF-plan for hver hovedinnmating skal inneholde en liste der alle lastobjektene (fjernstyrte høyspentavganger, transformatorer eller transformatorstasjoner) er gitt en prioritet i forhold til utkobling. Lastobjektene skal i tillegg til prioriteringen ha oppgitt sin estimerte KILE-kostnad. I beregning av avbruddskostnader legges til grunn satser og metodikk fastsatt av § 9-2 forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Beregningen foretas med et ikke varslet avbrudd på 2 timer en mandag i januar fra kl. 06.00. For lastdata skal det tas utgangspunkt i forbruksdata fra 2019.
TUF-plan for hver hovedinnmating
NB - Skravert område (rad 7 - 32, kolonne A - K) nedenfor markerer området for 1 TUF-plan for 1 hovedinnmating. Konsesjonær må kopiere skravert område (rad 20 - 44, kolonne A - K) og lime inn dette nedenfor i regnearket iht. antall hovedinnmatinger som det skal lages TUF-planer for. Dvs. at dersom en konsesjonær har 10 hovedinnmatinger, så må konsesjonær kopiere det skraverte området og lime det inn suksessivt nedover i regnearket slik at konsesjonær til slutt har oppsettet til 10 TUF-planer i denne arkfanen i regnearket. Deretter kan konsesjonær begynne å registrere informasjonen for de enkelte TUF-planene.
TUF-plan for hovedinnmating:
Navn på Hovedinnmating:
Nr:
Type hovedinnmating:
Spenningsnivå [kV]:
Last ved tung-last [MW]:
TUF-plan ved lokal effektbrist som følge av driftsforstyrrelse- Utkobling i prioritert rekkefølge
Stasjon(er) i transmisjons-nettet | Stasjon hos konsesjonær | Bryter | Objekt | KILE-kostnad [kr] | Reduksjon (minimum) sommer [MW] | Reduksjon (maksimum) vinter [MW] | Maksimal utetid [timer] | Merknad
Note on B10: F.eks. navn på stasjon, ledning
Note on B11: Hovedinnmatingene nummeres fortløpende av konsesjonær. En konsesjonær som har 10 hovedinnmatinger, skal nummerere disse fortløpende fra 1 - 10.
Note on B13: Dersom konsesjonær har uttak fra ulike spenningsnivå i en stasjon, spesifiseres de ulike spenningsnivåene, adskilt med komme (f.eks 66, 132)
Note on B18: ikke obligatorisk felt. Stasjon(er) i transmisjonsnettet som avlastes ved utkobling. Ved masket drift i regionalnettet kan det være flere stasjoner i transmisjonsnettet som blir avlastet.
Note on C18: Stasjon hvor utkobling foretas av konsesjonær
Note on D18: Driftsmerking på brytere som kobles
Note on E18: Fjernstyrte høyspentavganger, transformatorer eller transformatorstasjoner som blir utkoblet.
Note on F18: Ref. ikke varslet avbrudd 2 timer en mandag i januar kl. 06.
Note on I18: Maksimal utetid spesifiseres for de lastobjekt hvor avbrudd i strømforsyningen er tidskritisk. Det vil si at langvarig utkobling kan forårsake havari av produksjonsutstyr som ikke muliggjør videre drift.

## TUF plan - Kritisk effektbrist
Beskrivelse: TUF-plan for hele forsyningsområdet skal beskrive tiltakene og objektene for utkobling grunnet kritisk effektbrist i enkelte topplasttimer som følge av streng kulde eller havarier som begrenser overføringskapasiteten inn til området. I en slik situasjon har man som regel noe mer tid og der det også kan foretas flere koblinger enn ved utkobling iht. TUF-plan for driftsforstyrrelse. Planen skal inneholde en liste der alle lastobjektene (fjernstyrte høyspentavganger, transformatorer eller transformatorstasjoner) er gitt en prioritet i forhold til utkobling. Lastobjektene skal i tillegg til prioriteringen ha oppgitt sin estimerte KILE-kostnad. I beregning av avbruddskostnader legges til grunn satser og metodikk fastsatt av § 9-2 forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Beregningen foretas med et ikke varslet avbrudd på 2 timer en mandag i januar fra kl. 06.00. For lastdata skal det tas utgangspunkt i forbruksdata fra 2019.
TUF-plan ved kritisk effektbrist - Utkobling i prioritert rekkefølge
Stasjon(er) i transmisjons-nettet | Stasjon hos konsesjonær | Bryter | Objekt | KILE-kostnad [kr] | Reduksjon (minimum) sommer [MW] | Reduksjon (maksimum) vinter [MW] | Maksimal utetid [timer] | Merknad
Planen skal beskrive tiltakene og objektene for utkobling grunnet kritisk effektbrist i enkelte topplasttimer som følge av streng kulde eller havarier som begrenser overførimngskapasiteten inn til området. Man har som regel mere tid og kan foreta flere koblinger enn ved TUF-plan for lokal effektbrist som følge av driftsforstyrrelse. Lastuttak til tilknyttede konsesjonærer skal ikke inngå i TUF-planen.
Note on B4: ikke obligatorisk felt. Stasjon(er) i transmisjonsnettet som avlastes ved utkobling. Ved masket drift i regionalnettet kan det være flere stasjoner i transmisjonsnettet som blir avlastet.
Note on C4: Stasjon hvor utkobling foretas av konsesjonær
Note on D4: Driftsmerking på brytere som kobles
Note on E4: Fjernstyrte høyspentavganger, transformatorer eller transformatorstasjoner som blir utkoblet
Note on F4: Ref. ikke varslet avbrudd 2 timer en mandag i januar kl. 06.
Note on I4: Maksimal utetid spesifiseres for de lastobjekt hvor avbrudd i strømforsyningen er tidskritisk. Det vil si at langvarig utkobling kan forårsake havari av produksjonsutstyr som ikke muliggjør videre drift.