**Søknadsskjema om deltakelse i markedet for tertiærreserve, mFRR-D**

Viser til vilkår sendt på høring 1.mars for markedet for mFRR-D: [Høring om vilkår for nytt mFRR-aktiveringsmarked og nytt marked for driftsforstyrrelsesreserver (24-1)](https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/horinger-og-konsultasjoner/systemansvaret-horing-om-oppdaterte-markedsvilkar24-1/).

Leverandører av balansetjenester (heretter kun kalt leverandør) må enten ha egen balanseavtale med Statnett for reguleringsobjektet som tilbys, eller ha samtykke med reguleringsobjektets balanseansvarlige for deltagelse i mFRR-D-markedet. Leverandører skal dokumentere at den balanseansvarlige samtykker til at ressursen tilbys i mFRR-D-markedet.

For at leverandør kan delta i mFRR-D-markedene med nye reguleringsobjekt, som ikke tidligere har vært akseptert med bud, må reguleringsobjektet godkjennes av Statnett. Normalt skal det gjennomføres en prekvalifisering med dokumentert testrespons, men inntil videre vil vi gi en midlertid godkjenning av reguleringsobjekt. Dette er gjeldene fra innføring av NBM i desember 2024, og frem til dato gitt i vedtak om prekvalifiseringssøknad. Leverandør søker ved innsendelse av dette dokumentet om prekvalifisering av reguleringsobjekt for deltagelse i mFRR-D markedet. Utfylt skjema sendes på e-post til [BSP@statnett.no](mailto:BSP@statnett.no). Leverandør skal motta svar på sin søknad senest 12 uker etter at Statnett har mottatt søknaden. Dersom søknaden inneholder mangler, vil leverandøren bli varslet om dette innen 4 uker.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fylles inn av leverandør**  Generelt om søker | | | |
| Navn på leverandør | |  | |
| Angi årsak til søknad  (nytt objekt, rekvalifisering hvert femte år, vesentlige endringer) | |  | |
| Dato for søknad | |  | |
| Kontaktperson anmelding | | | |
| Navn: | Telefon: | | E-post |
| Telefonnummer for kontakt vedrørende budinformasjon og aktivering av bud | |  | |
| Organisasjonsnummer | |  | |
| Kontonummer for utbetaling av opsjonspremie | |  | |
| Ev. GLN-nr | |  | |
| Er objektet tilkoblet felles driftssentral? | | JA: Døgnbemannet  JA: Ikke døgnbemannet  NEI | |
| Hvis Ja: Hvem opererer driftssentralen? | |  | |
| Kommunikasjonsløsning og løsning for budinnsending og aktivering? | | ECP  FIFTYWEB | |
| Hvis ECP: Oppgi ECP-adresse for budinnsending | |  | |
| Tjenesteutsetting av aktivering og deaktivering\*? | | JA  NEI | |
| Hvis ja på tjenesteutsetting: Angi selskap  (må ha godkjent systemapplikasjon) | |  | |
| Samlet ønsket volum prekvalifisert [MW] | |  | |
| Leverandør er klar over, og aksepterer, at vilkår må aksepteres i separat egenerklæring før deltagelse i markedet | | JA  NEI | |
| Tilleggsinformasjon\*\* | |  | |

\*krav til tjenesteutsetting til leverandør med godkjent systemapplikasjon.   
\*\*ikke obligatorisk informasjon

|  |  |
| --- | --- |
| **Fylles inn av leverandør**  Info om Reguleringsobjekt\* | |
| Navn på reguleringsobjekt |  |
| Beskriv type forbruk/produksjon |  |
| Balanseansvarlig aktør, BRP |  |
| Budområde |  |
| Stasjonsgruppe  (må søkes om og tildeles av Statnett) |  |
| Ønsket prekvalifisert kapasitet [MW]  (per reguleringsobjekt) |  |
| Om relevant: Målepunkt ID |  |
| Har objektet deltatt i RK-markedet tidligere? | JA  NEI |
| Knutepunkt i nettet og nettselskap |  |
| Reguleringsretning | OPP  NED  BEGGE |
| Kan dere ved oppregulering rampe i henhold til krav for mFRR EAM ved både aktivering og deaktivering? | JA  NEI |
| Kan dere ved nedregulering rampe i henhold til krav for mFRR EAM ved både aktivering og deaktivering? | JA  NEI |
| Hvis nei: Kan objektet nå oppnå FAT innen 15 min? | JA  NEI |
| Beskriv objektets ramping ved mFRR-D leveranse, herunder tid før ramping-start, ramping tid og kryss av for type ramp: | LINEÆR RAMPING  ANNEN RAMPING |
| Hvis Annen ramping: Beskriv type ramping |  |
| Vil objektet kunne “rampe” likt ved alle forhold (eksempelvis ved start/stoppbud, eller ved endring i produksjon/forbruk)? | JA  NEI |
| Hvis nei: Beskriv avvik, i hvilke situasjoner, og hvordan det påvirker eventuell budgivning. Om mulig: Legg også gjerne ved rampingprofil som illustrerer eventuelle avvik. |  |
| Tilleggsinformasjon\*\* |  |

\*Kopier denne tabellen dersom det søkes om flere reguleringsobjekter samtidig.

\*\*Ikke obligatorisk informasjon

\*\*\*Eksempel på godkjent aktiveringsprofil er vist under:

**Selverklæring av teknisk kapabilitet for mFRR-D**

Ved innsendelse av denne søknaden bekrefter gjeldende leverandør at informasjonen gitt i denne søknaden er riktig, og beskriver reguleringsobjektets evne til å levere mFRR-D. Leverandør bekrefter at objektet er egnet for deltagelse i mFRR-D markedet. Det informeres at Statnett kan, og vil, gjennomføre verifisering av aktiverte bud i mFRR-D i markedet, og håndtere eventuelle avvik i henhold til vilkårene.

**Leverandør** **Signatur** **Dato**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_